## 电器元件
2025年度电器元件招标清单
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 品牌 | 备注
1 | 30356959 | 电流互感器\LMK\0.66kV\600A\5A\0.5\5VA | EA | 1
2 | 30356962 | 电流互感器\LMK\0.66kV\400A\1A\0.5\5VA | EA | 1
3 | 30330658 | 电流互感器\BH\0.66kV\300A\1A\0.5\20VA | EA | 1
4 | 30356960 | 电流互感器\LMK\0.66kV\150A\1A\0.5\5VA | EA | 1
5 | 30356963 | 电流互感器\LMK\0.66kV\75A\1A\0.5\5VA | EA | 1
6 | 30356954 | 电流互感器\LMK\0.66kV\50A\1A\0.5\5VA | EA | 1
7 | 30356955 | 电流互感器\LMK\0.66kV\30A\1A\0.5\5VA | EA | 1
8 | 30356956 | 电流互感器\LMK\0.66kV\20A\1A\0.5\5VA | EA | 1
9 | 30356957 | 电流互感器\LMK\0.66kV\15A\1A\0.5\5VA | EA | 1
10 | 30319882 | 电源指示灯\AD11-22\AC/DC220V\圆平型\白\22 | EA | 1
11 | 30335339 | 单相电流表\PA194I-9X1 | EA | 1
12 | 30342102 | 刀开关\HD13\380V\1500A\3\1\8\1\配机械操作手柄 | EA | 1
13 | 30241228 | 刀开关\HD13BX\380V\1000A\3\1\8\2\配机械操作手柄 | EA | 1
14 | 30340114 | 行程开关\JLXK1-411 | EA | 1
15 | 30202986 | 行程开关\LX10-11\2\11 | EA | 1
16 | 30209629 | 行程开关\LX19-001\1\11 | EA | 1
17 | 30285609 | 行程开关\LX19K-B | EA | 1
18 | 30283618 | 行程开关\LX3-11H | EA | 1
19 | 30209276 | 行程开关\LXP1-120/IR\1\11 | EA | 1
20 | 30271033 | 行程开关\SZL-VL-S-C | EA | 1
21 | 30209280 | 行程开关\YBLX-K1/111\1\11 | EA | 1
22 | 30256584 | 行程开关\YBLX-K1\5\11 | EA | 1
23 | 30256647 | 行程开关\YBLX-K3/20S/B\22 | EA | 1
24 | 30219993 | 行程开关\YBLX-ME/8108\2\11\AC380V DC220V | EA | 1
25 | 30237249 | 行程开关\YBLX-ME/9101\1\11\IP62 | EA | 1
26 | 30229940 | 急停按钮\LA39\10\Φ22\红 | EA | 1
27 | 30250089 | 交流接触器\CJ20\160A\22\AC220V | EA | 1
28 | 30282044 | 交流接触器\CJ20\25A\22\AC380V | EA | 1
29 | 30264986 | 交流接触器\CJ20\400A\00\AC380V | EA | 1
30 | 30243600 | 交流接触器\CJ20\400A\22\AC220V | EA | 1
31 | 30251983 | 交流接触器\CJ20\40A\22\AC380V | EA | 1
32 | 30251982 | 交流接触器\CJ20\63A\22\AC380V | EA | 1
33 | 30347501 | 交流接触器\CJ40\500A\22\AC380V | EA | 1
34 | 30293760 | 交流接触器\GSC1\18A\10\AC220V | EA | 1
35 | 30246903 | 交流接触器\GSC1\65A\11\AC220V | EA | 1
36 | 30234701 | 交流接触器\CJX2\16A\44\AC220V | EA | 1
37 | 30246563 | 交流接触器\CJX2\18A\10\AC220V | EA | 1
38 | 30264476 | 交流接触器\CJX2\25A\10\AC220V | EA | 1
39 | 30245348 | 交流接触器\CJX2\25A\10\AC380V | EA | 1
40 | 30235497 | 交流接触器\CJX2\50A\11\AC220V | EA | 1
41 | 30347997 | 交流接触器\CJX2\95A\04\AC380V | EA | 1
42 | 30218074 | 交流接触器\LC1D\12A\11\AC220v | EA | 1
43 | 30245823 | 交流接触器\LC1D\12A\11\AC380V | EA | 1
44 | 30321535 | 交流接触器\LC1D09M7C\25A\11\AC220V | EA | 1
45 | 30309458 | 交流接触器\LC1D32M7C\32A\11\AC220V | EA | 1
46 | 30350357 | 交流接触器\LC1D\40A\11\AC220V | EA | 1
47 | 30213800 | 漏电断路器\C\100A\3P+N\6KA | EA | 1
48 | 30218871 | 漏电断路器\C\16A\2P\5KA | EA | 1
49 | 30217327 | 漏电断路器\C\25A\2P\10KA | EA | 1
50 | 30218872 | 漏电断路器\C\63A\3P+N\5KA | EA | 1
51 | 30210434 | 漏电断路器\D\20A\2P\5kA | EA | 1
52 | 30206784 | 漏电断路器\D\32A\3P\5kA | EA | 1
53 | 30215727 | 漏电断路器\D\40A\3P\5KA | EA | 1
54 | 30210433 | 漏电断路器\D\63A\3P\5kA | EA | 1
55 | 30262194 | 热继电器\JRS4\380V\11\0.4-0.63A | EA | 1
56 | 30267490 | 热继电器\JRS1-09\25\380V\11\2.5-4A | EA | 1
57 | 30237053 | 热继电器\LRD12C\380V\11\5.5-8A | EA | 1
58 | 30356927 | 热继电器\CJR3-25\380V\11\6-16A | EA | 1
59 | 30274922 | 热继电器\LRD21C\380V\11\12-18A | EA | 1
60 | 30266474 | 热继电器\JRS4\380V\11\12-18A | EA | 1
61 | 30350356 | 热继电器\LRD22C\380V\11\16-24A | EA | 1
62 | 30276170 | 热继电器\JR36\32\380V\11\14-22A | EA | 1
63 | 30341936 | 热继电器\JR36\32\380V\11\20-32A | EA | 1
64 | 30274918 | 热继电器\LRD32C\380V\11\22-32A | EA | 1
65 | 30247944 | 热继电器\JR36-63\380V\11\28-45A | EA | 1
66 | 30275145 | 热继电器\LRD35C\380V\11\30-38A | EA | 1
67 | 30276491 | 热继电器\JRS4\380V\11\30-40A | EA | 1
68 | 30341904 | 热继电器\LRN357N\380V\11\37-50A | EA | 1
69 | 30356965 | 热继电器\NR2-25\380V\11\37-50A | EA | 1
70 | 30265485 | 热继电器\JR36-63\380V\11\40-63A | EA | 1
71 | 30276493 | 热继电器\JRS4\380V\11\55-70A | EA | 1
72 | 30276492 | 热继电器\JRS4\380V\11\63-80A | EA | 1
73 | 30356692 | 热继电器\JRS4\380V\11\110-140A | EA | 1
74 | 30345528 | 热继电器\NR2-25\220V\11\0.4-0.63A | EA | 1
75 | 30359399 | 热继电器\DZ108-20\220V\11\1.6-2.5A | EA | 1
76 | 30328471 | 时间继电器\JSZ3A-D\AC220V\22\0-3600s\通电延时\底座 | EA | 1
77 | 30337874 | 时间继电器\JSZ3F\AC220V\22\0-99s\断电延时 | EA | 1
78 | 30257922 | 时间继电器\JS14A\AC220V\11\0-60s\通电延时 | EA | 1
79 | 30300697 | 微型继电器\RIF-0-RPT-24DC/21\DC24V\6A\21 | EA | 1
80 | 30265695 | 微型继电器\RJ2S-CL-D24\DC24V\5A | EA | 1
81 | 30241998 | 微型继电器\RXM4AB2BD\DC24V\6A\44 | EA | 1
82 | 30224076 | 微型继电器\RXM2AB2P7/250VAC\AC220\10\22 | EA | 1
83 | 30310384 | 微型继电器\RXM2AB2P7\AC230V\12A\22 | EA | 1
84 | 30251133 | 中间继电器\MY4N(HH54PL)\AC220V\5A | EA | 1
85 | 30212895 | 中间继电器\MY4N-J220V\AC220V\5A | EA | 1
86 | 30252954 | 中间继电器\RJ2S-CL-A200\AC220V\8A\22 | EA | 1
87 | 30281681 | 中间继电器\RXM4AB2P7\AC220V\6A\22 | EA | 1
88 | 30242815 | 中间继电器\JQX-13F(D)\DC24V\10A\22 | EA | 1
89 | 30253000 | 中间继电器\RJ2S-CL-A200\DC24V\8A\22 | EA | 1
90 | 30264705 | 中间继电器\RXM2AB2BD\DC24V\12A\44 | EA | 1
91 | 30260798 | 中间继电器\RXM4AB2BD\DC24V\6A\44 | EA | 1
92 | 30204984 | 三通快速接头\快插\Φ12\Φ12\Φ12\PA尼龙 | EA | 1
93 | 30208297 | 直通快速接头\快插-快插\Φ6\Φ6\PA(尼龙) | EA | 1
94 | 30210182 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快插\Φ10\铜 | EA | 1
95 | 30210183 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快插\Φ8\铜 | EA | 1
96 | 30215406 | 三通快速接头\快插-快插-快插\Φ8\Φ8\PVC | EA | 1
97 | 30215412 | 直通快速接头\外螺纹-快插\M16×1.5\Φ10\Cu | EA | 1
98 | 30215419 | 三通快速接头\\Φ10\Φ10\Φ10\PN10\PA尼龙 | EA | 1
99 | 30215430 | 快速接头\外螺纹-快插\R1/8"\Φ8\PN16\304 | EA | 1
100 | 30215501 | 三通中间接头\单卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
101 | 30215502 | 直通中间接头\单卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
102 | 30215506 | 直通中间接头\单卡套\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
103 | 30215508 | 直通中间接头\双卡套\Φ6\双卡套\Φ6\PN16\304 | EA | 1
104 | 30215512 | 直通中间接头\双卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
105 | 30215513 | 直通中间接头\双卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
106 | 30215516 | 终端接头\外螺纹\M20×1.5\Φ10\PN10\铜/塑 | EA | 1
107 | 30215526 | 三通中间接头\单卡套\Φ6\316L | EA | 1
108 | 30215533 | 终端接头\外螺纹\G3/8"\卡套\Φ8\PN25\304 | EA | 1
109 | 30215544 | 终端接头\外螺纹\NPT1/2"\单卡套\Φ8\304 | EA | 1
110 | 30219562 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4\Φ10\316 | EA | 1
111 | 30220315 | 直通中间接头\单卡套\Φ8\单卡套\Φ8\316 | EA | 1
112 | 30220319 | 三通快速接头\快插\Φ12\Φ12\Φ12\316 | EA | 1
113 | 30220321 | 直通快速接头\快插-快插\Φ6\Φ8\PA(尼龙) | EA | 1
114 | 30222819 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ10\PN10\H62/PVC | EA | 1
115 | 30223058 | 直通快速接头\快插-快插\Φ12\Φ12\PN10\PVC | EA | 1
116 | 30226003 | 三通快速接头\快插-快插-快插\Φ6\Φ6\Φ6\PN10\PA尼龙 | EA | 1
117 | 30226860 | 直通终端接头\外螺纹\G1/4"\快插\Φ8\PN10\Cu | EA | 1
118 | 30227373 | 三通中间接头\双卡套\Φ6\双卡套\Φ6\双卡套\Φ6\PN10\304 | EA | 1
119 | 30227480 | 直通快速接头\快插-快插\Φ6\Φ8\PN10\PVC | EA | 1
120 | 30227523 | 直通快速接头\快插-快插\Φ10\Φ12\PN10\PVC | EA | 1
121 | 30228015 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快插\Φ8\PN10\铜/塑料 | EA | 1
122 | 30229181 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\单卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
123 | 30229387 | 直通快速接头\快插-快插\Φ12\Φ12\PN16\PVC | EA | 1
124 | 30229389 | 直通快速接头\快插-快插\Φ10\Φ10\PN16\PVC | EA | 1
125 | 30230811 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/4"\Φ10\PN10\H62/PVC | EA | 1
126 | 30230812 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/4"\Φ8\PN10\H62/PVC | EA | 1
127 | 30230813 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G3/8"\Φ12\PN10\H62/PVC | EA | 1
128 | 30230815 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G3/8"\Φ8\PN10\H62/PVC | EA | 1
129 | 30230816 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/4"\Φ12\PN10\H62/PVC | EA | 1
130 | 30231432 | 三通中间接头\双卡套\Φ8\双卡套\Φ8\双卡套\Φ8\PN200\304 | EA | 1
131 | 30232111 | 三通快速接头\快插-快插-快插\Φ12\Φ12\Φ10\PN16\PA尼龙 | EA | 1
132 | 30233599 | 直通终端接头\快插\Φ8\螺纹\M14×1.5\PN16\304 | EA | 1
133 | 30234259 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ16\PN10\H62/PVC | EA | 1
134 | 30234261 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ12\PN10\H62/PVC | EA | 1
135 | 30234262 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ8\PN10\H62/PVC | EA | 1
136 | 30236353 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/2"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
137 | 30236354 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/2"\Φ12\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
138 | 30236357 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
139 | 30236360 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4"\Φ6\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
140 | 30236569 | 直通快速接头\外螺纹-快插\M12×1.75\Φ10\PN10\Cu/PVC | EA | 1
141 | 30240219 | 直通终端接头\内螺纹\M14×1.5\单卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
142 | 30240349 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ8\PN16\Cu | EA | 1
143 | 30240350 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/2"\Φ10\PN16\Cu | EA | 1
144 | 30241646 | 弯通中间接头\单卡套\Φ10\单卡套\Φ10\PN10\304 | EA | 1
145 | 30242134 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
146 | 30242155 | 三通快速接头\快插-快插-快插\Φ12\Φ12\Φ8\PN16\PA尼龙 | EA | 1
147 | 30243554 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\单卡套\Φ6\PN16\304 | EA | 1
148 | 30244588 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G3/8"\Φ8\PN16\PE | EA | 1
149 | 30244636 | 直通快速接头\外螺纹-快插\G1/4"\Φ8\PN16\PE | EA | 1
150 | 30248874 | 三通快速接头\快插-快插-快插\Φ6\Φ6\Φ6\PN10\304 | EA | 1
151 | 30251970 | 直通终端接头\外螺纹\G1/4"\单卡套\Φ8\PN6\304 | EA | 1
152 | 30256312 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN16\316SS | EA | 1
153 | 30256496 | 直形连接头\直式\M27×2\L=80\PN16\1Cr18Ni9Ti | EA | 1
154 | 30258691 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4"\Φ8\PN16\Cu | EA | 1
155 | 30264738 | 直通快速接头\快插-卡套\Φ8\Φ8\PN16\PC | EA | 1
156 | 30264963 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
157 | 30266447 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/2"\Φ16\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
158 | 30266448 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ8\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
159 | 30268004 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快插\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
160 | 30268007 | 直通终端接头\外螺纹\G1/2"\快插\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
161 | 30268799 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
162 | 30268801 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ8\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
163 | 30268802 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT3/8"\Φ12\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
164 | 30268803 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4"\Φ8\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
165 | 30268804 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/4"\Φ12\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
166 | 30268805 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/2"\Φ12\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
167 | 30268808 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
168 | 30268809 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT3/8"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
169 | 30268810 | 弯通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ6\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
170 | 30268811 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT3/8"\Φ10\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
171 | 30268812 | 直通快速接头\外螺纹-快插\NPT1/8"\Φ6\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
172 | 30270889 | 三通中间接头\单卡套\Φ8\单卡套\Φ8\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
173 | 30270890 | 三通中间接头\单卡套\Φ10\单卡套\Φ10\单卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
174 | 30270892 | 直通中间接头\单卡套\Φ6\单卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
175 | 30270894 | 直通中间接头\单卡套\Φ8\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
176 | 30271901 | Y形快速接头\快插-快插-快插\Φ8\Φ8\Φ8\PN16\PA尼龙 | EA | 1
177 | 30273393 | 直通快速接头\快插-快插\Φ10\Φ16\PN10\PA(尼龙) | EA | 1
178 | 30276481 | 直通终端接头\外螺纹\G1/2"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
179 | 30276889 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
180 | 30277261 | 直通中间接头\快速接头\Φ10\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
181 | 30277605 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
182 | 30277698 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN16\304SS | EA | 1
183 | 30278910 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\双卡套\Φ10\PN16\304L | EA | 1
184 | 30280202 | 直通终端接头\内螺纹\G1/4"\快插\Φ4\PN10\铜/塑料 | EA | 1
185 | 30280646 | 直通中间接头\卡套\Φ6\卡套\Φ6\PN16\304SS | EA | 1
186 | 30280647 | 三通中间接头\卡套\Φ6\卡套\Φ6\卡套\Φ6\PN16\304SS | EA | 1
187 | 30281320 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
188 | 30281677 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN16\316 | EA | 1
189 | 30286114 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\单卡套\Φ10\PN63\304 | EA | 1
190 | 30286115 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\单卡套\Φ10\PN63\304 | EA | 1
191 | 30286132 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN16\铜 | EA | 1
192 | 30287235 | 直通终端接头\外螺纹\G1/8"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
193 | 30289376 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN63\304 | EA | 1
194 | 30290883 | 直通终端接头\外螺纹\M10×1\快插\Φ8\PN10\304 | EA | 1
195 | 30292630 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
196 | 30293580 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快插\Φ8\PN16\Cu | EA | 1
197 | 30293582 | 直通终端接头\外螺纹\G1/2"\快插\Φ10\PN16\Cu | EA | 1
198 | 30294423 | 直通终端接头\快插\Φ8\螺纹\1/8"O.D\PN16\铜/塑料 | EA | 1
199 | 30298080 | 直通终端接头\外螺纹\G3/8"\快插\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
200 | 30298169 | 直通终端接头\外螺纹\G3/8"\快插\Φ8\PN10\铜/塑料 | EA | 1
201 | 30302668 | 三通中间接头\对焊\Φ14\对焊\Φ14\对焊\Φ14\PN160\304SS | EA | 1
202 | 30305165 | 直通中间接头\对焊\Φ14\对焊\Φ14\PN20\304SS | EA | 1
203 | 30308325 | 直通中间接头\卡套\Φ6\卡套\Φ3\PN10\304 | EA | 1
204 | 30308875 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ10\PN16\304 | EA | 1
205 | 30309901 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN160\304SS | EA | 1
206 | 30309903 | 直通中间接头\卡套\Φ6\卡套\Φ6\PN160\304SS | EA | 1
207 | 30311924 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ6\PN16\304 | EA | 1
208 | 30313346 | 直通中间接头\对焊\Φ18\对焊\Φ18\PN16\304SS | EA | 1
209 | 30316747 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ6\PN10\304 | EA | 1
210 | 30316748 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ12\PN16\304 | EA | 1
211 | 30316749 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ10\PN16\304 | EA | 1
212 | 30316750 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ8\PN16\304 | EA | 1
213 | 30316751 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ8\PN10\304 | EA | 1
214 | 30316752 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ12\PN16\304 | EA | 1
215 | 30316753 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ12\PN16\304 | EA | 1
216 | 30316755 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ8\PN10\304 | EA | 1
217 | 30316756 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ6\PN10\304 | EA | 1
218 | 30316757 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ6\PN10\304 | EA | 1
219 | 30316758 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ6\PN16\304 | EA | 1
220 | 30316759 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ8\PN10\304 | EA | 1
221 | 30316760 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ10\PN16\304 | EA | 1
222 | 30316761 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ12\PN16\304 | EA | 1
223 | 30319719 | 直通终端接头\外螺纹\Φ14\快速接头\1/2"\PN16\316 | EA | 1
224 | 30320097 | 直通中间接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ10\PN16\304 | EA | 1
225 | 30320607 | 三通中间接头\外螺纹\G1/2"\卡套\Φ10\卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
226 | 30320991 | 转换接头\PN63 M20×1.5-Φ8\304 | EA | 1
227 | 30331804 | 直通终端接头\内螺纹\G1/4"\快速接头\Φ4\PN10\铜/塑料 | EA | 1
228 | 30334893 | 直通终端接头\外螺纹\G1/4"\快速接头\Φ12\PN10\铜/塑料 | EA | 1
229 | 30334973 | 直通终端接头\内螺纹\G1/2"\快速接头\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
230 | 30334974 | 直通终端接头\内螺纹\G1/2"\快速接头\Φ12\PN10\铜/塑料 | EA | 1
231 | 30334975 | 直通终端接头\内螺纹\G3/8"\快速接头\Φ6\PN10\铜/塑料 | EA | 1
232 | 30335400 | 直通穿板接头\快速接头\Φ16\快速接头\Φ16\PN10\304 | EA | 1
233 | 30336511 | 直通中间接头\外螺纹\G1/2"\内螺纹\G3/8"\PN16\铜 | EA | 1
234 | 30337061 | 三通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN10\304 | EA | 1
235 | 30338868 | 直通中间接头\对焊\DN40\对焊\DN20\CL600\304L | EA | 1
236 | 30339088 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ10\PN16\304SS | EA | 1
237 | 30339089 | 直通中间接头\卡套\Φ10\卡套\Φ12\PN16\304SS | EA | 1
238 | 30340116 | 直通终端接头\外螺纹\M14×1.5\快速接头\Φ10\PN10\铜/塑料 | EA | 1
239 | 30340811 | 直通终端接头\外螺纹\Φ10\双卡套\Φ10\PN25\304 | EA | 1
240 | 30340812 | 直通中间接头\卡套\Φ10\卡套\Φ10\PN25\304 | EA | 1
241 | 30341704 | 弯通终端接头\外螺纹\M5×0.8\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
242 | 30342611 | 直通终端接头\外螺纹\M14×1.5\对焊\Φ14\PN40\316L | EA | 1
243 | 30343068 | 直通终端接头\外螺纹\R1/4"\单卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
244 | 30343413 | 直通中间接头\卡套\Φ3\卡套\Φ3\PN10\304 | EA | 1
245 | 30343487 | 直通中间接头\对焊\Φ21.3\对焊\Φ14\PN63\304 | EA | 1
246 | 30343489 | 三通中间接头\对焊\Φ14\对焊\Φ14\对焊\Φ14\PN63\304SS | EA | 1
247 | 30344398 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
248 | 30344399 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
249 | 30344400 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
250 | 30344401 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
251 | 30344402 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
252 | 30344403 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
253 | 30344404 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
254 | 30344405 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
255 | 30344406 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
256 | 30344407 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
257 | 30344408 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
258 | 30344409 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
259 | 30344410 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
260 | 30344411 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
261 | 30344412 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
262 | 30344413 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
263 | 30344414 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
264 | 30344415 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
265 | 30344416 | 直通中间接头\快速接头\Φ10\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
266 | 30344417 | 直通中间接头\快速接头\Φ12\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
267 | 30344418 | 直通中间接头\快速接头\Φ8\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
268 | 30344419 | 直通中间接头\快速接头\Φ12\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
269 | 30344420 | 直通中间接头\快速接头\Φ8\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
270 | 30344421 | 直通中间接头\快速接头\Φ14\快速接头\Φ12\PN16\铜/塑料 | EA | 1
271 | 30344422 | 直通中间接头\快速接头\Φ10\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
272 | 30344423 | 直通中间接头\快速接头\Φ6\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
273 | 30344424 | 直通中间接头\快速接头\Φ4\快速接头\Φ4\PN16\铜/塑料 | EA | 1
274 | 30344425 | 直通中间接头\快速接头\Φ6\快速接头\Φ6\PN16\铜/塑料 | EA | 1
275 | 30344426 | 直通中间接头\快速接头\Φ8\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
276 | 30345677 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\双卡套\Φ6\PN16\316 | EA | 1
277 | 30346945 | 直通中间接头\快速接头\Φ10\快速接头\Φ10\PN16\PA | EA | 1
278 | 30346946 | 直通中间接头\快速接头\Φ8\快速接头\Φ8\PN16\PA | EA | 1
279 | 30350905 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\单卡套\Φ8\PN63\304 | EA | 1
280 | 30353972 | 弯通中间接头\卡套\Φ12\卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
281 | 30353973 | 弯通中间接头\卡套\Φ10\卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
282 | 30355569 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\快速接头\Φ16\PN16\304 | EA | 1
283 | 30355752 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ10\PN16\316 | EA | 1
284 | 30355753 | 弯通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\快速接头\Φ8\PN16\316 | EA | 1
285 | 30364733 | 弯通终端接头\外螺纹\Rc1/4\快速接头\Φ8\PN10\304 | EA | 1
286 | 30364736 | 直通终端接头\外螺纹\Rc3/8\快速接头\Φ10\PN16\304 | EA | 1
287 | 30367162 | 三通中间接头\快速接头\Φ10\快速接头\Φ10\快速接头\Φ10PN16PVC | EA | 1
288 | 30367167 | 三通中间接头\快速接头\Φ8\快速接头\Φ8\快速接头\Φ8\PN16\PVC | EA | 1
289 | 30367171 | 直通终端接头\外螺纹\G1/4"\快速接头\Φ8\PN16\铜/塑料 | EA | 1
290 | 30367172 | 直通终端接头\外螺纹\G1/4"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
291 | 30367177 | 直通终端接头\外螺纹\G3/8"\快速接头\Φ10\PN16\铜/塑料 | EA | 1
292 | 30369563 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\双卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
293 | 30369860 | 三通中间接头\卡套\Φ10\卡套\Φ10\卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
294 | 30369861 | 三通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\卡套\Φ8\PN16\304 | EA | 1
295 | 30369872 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\双卡套\Φ10\PN16\304L | EA | 1
296 | 30369873 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\双卡套\Φ12\PN16\304L | EA | 1
297 | 30369874 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/8"\双卡套\Φ8\PN16\304L | EA | 1
298 | 30369875 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\双卡套\Φ10\PN16\304L | EA | 1
299 | 30369877 | 三通终端接头外螺纹\G1/4"\快速接头\Φ10\快速接头\Φ10PN16铜镀铬 | EA | 1
300 | 30372611 | 三通中间接头\快速接头\Φ4\快速接头\Φ4\快速接头\Φ4\PN10\铜/塑料 | EA | 1
301 | 30374916 | 直通穿板接头\双卡套\Φ10\双卡套\Φ10\PN16\316 | EA | 1
302 | 30374917 | 直通穿板接头\双卡套\Φ6\双卡套\Φ6\PN16\316 | EA | 1
303 | 30374976 | 弯通终端接头\外螺纹\Rc3/8\双卡套\Φ8\PN16\316 | EA | 1
304 | 30380415 | 直通穿板接头\双卡套\Φ8\双卡套\Φ8\PN16\316 | EA | 1
305 | 30381563 | 三通中间接头\外螺纹\G1/2"\快速接头\Φ16\快速接头\Φ16\PA | EA | 1
306 | 30382253 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\双卡套\Φ12\PN16\304 | EA | 1
307 | 30382254 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\双卡套\Φ10\PN16\304L | EA | 1
308 | 30382255 | 直通中间接头\外螺纹\NPT3/4"\外螺纹\NPT1/2"\PN16\304 | EA | 1
309 | 30382256 | 直通中间接头\外螺纹\NPT1/2"\外螺纹\NPT3/8"\PN16\304 | EA | 1
310 | 30382257 | 直通中间接头\外螺纹\NPT1/2"\外螺纹\NPT1/2"\PN16\304 | EA | 1
311 | 30382258 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/4"\双卡套\Φ10\PN16\304L | EA | 1
312 | 30382259 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/4"\双卡套\Φ12\PN16\304L | EA | 1
313 | 30382260 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\双卡套\Φ8\PN16\304L | EA | 1
314 | 30382261 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/2"\双卡套\Φ12\PN16\304L | EA | 1
315 | 30382262 | 直通中间接头\外螺纹\NPT3/4"\外螺纹\NPT3/8"\PN16\304 | EA | 1
316 | 30382263 | 直通终端接头\外螺纹\NPT3/8"\双卡套\Φ8\PN16\304L | EA | 1
317 | 30382264 | 直通中间接头\外螺纹\NPT3/4"\外螺纹\NPT3/4"\PN16\304 | EA | 1
318 | 30382265 | 直通终端接头\外螺纹\NPT1/4"\双卡套\Φ6\PN16\304 | EA | 1
319 | 30382386 | 直通中间接头\卡套\Φ10\卡套\Φ10\PN16\304 | EA | 1
320 | 30387457 | 直通中间接头\卡套\Φ8\卡套\Φ8\3000psi\316L | EA | 1
321 | 30396800 | 直通中间接头\内螺纹\NPT1/8"\双卡套\Φ6\PN16\304 | EA | 1
322 | 30400824 | 直通中间接头\快速接头\Φ14\快速接头\Φ10\PN10\304 | EA | 1
323 | 30200295 | 铜接线鼻子\DT\95 | EA | 1
324 | 30200577 | 镀锡铜接线鼻子\OT\16A | EA | 1
325 | 30206632 | 铜接线鼻子\DT\35\150 | EA | 1
326 | 30206633 | 铜接线鼻子\DT\25\100A | EA | 1
327 | 30211416 | 开口接线鼻子\OT\25\50A | EA | 1
328 | 30211422 | 铜接线鼻子\DT\150\300A孔径14 | EA | 1
329 | 30211449 | 开口接线鼻子\OT\240\600A孔径22 | EA | 1
330 | 30211450 | 开口接线鼻子\OT\400\800A孔径26 | EA | 1
331 | 30211456 | 镀锡铜接线端子\SC\70\200A孔径12 | EA | 1
332 | 30211459 | 镀锡铜接线端子\SC\150\400A孔径14 | EA | 1
333 | 30214689 | 铜接线鼻子\DT\35\143A孔径10.2 | EA | 1
334 | 30214691 | 铜接线鼻子\DT\95\382A孔径12.5 | EA | 1
335 | 30216960 | 铜堵油接线鼻子\DT\70\200A | EA | 1
336 | 30216970 | 开口接线鼻子\OT\200A | EA | 1
337 | 30217608 | 铜堵油接线鼻子\DT\35\120A | EA | 1
338 | 30217920 | 铜接线端子\SC\25\100A孔径8.5 | EA | 1
339 | 30224170 | 开口接线鼻子\OT\240\1000 | EA | 1
340 | 30225645 | 铜堵油接线鼻子\SC\16\95 | EA | 1
341 | 30236201 | 开口接线鼻子\OT\25\200孔径10 | EA | 1
342 | 30236202 | 开口接线鼻子\OT\50\400孔径16 | EA | 1
343 | 30236203 | 开口接线鼻子\OT\16\100孔径8 | EA | 1
344 | 30237637 | 铜堵油接线鼻子\DT\240\400 | EA | 1
345 | 30238340 | 开口接线鼻子\OT\10mm2\25A\孔径18 | EA | 1
346 | 30241526 | 镀锡铜接线端子\SC\35mm2\100A\孔径10 | EA | 1
347 | 30242481 | 开口接线鼻子\SC\10mm2\5A\孔径8 | EA | 1
348 | 30245181 | 开口接线鼻子\OT\16mm2\150A | EA | 1
349 | 30245182 | 开口接线鼻子\OT\6mm2\50A | EA | 1
350 | 30245183 | 开口接线鼻子\OT\6mm2\100A | EA | 1
351 | 30245925 | 开口接线鼻子\DT\10mm2\40A | EA | 1
352 | 30251262 | 开口接线鼻子\OT\35mm2\250A | EA | 1
353 | 30251346 | 铜堵油接线鼻子\DT\185\400 | EA | 1
354 | 30257699 | 叉型接线鼻子\SV\2.5\蓝 | EA | 1
355 | 30262650 | 铜窥口接线鼻子\SC\35\150\孔径8 | EA | 1
356 | 30262651 | 铜窥口接线鼻子\SC\50\200\孔径10 | EA | 1
357 | 30269028 | 铜窥口接线鼻子\SC\6mm2\30A\孔径8 | EA | 1
358 | 30274306 | 开口接线鼻子\DT\95mm2\600A | EA | 1
359 | 30274901 | 接线端子\SV1.25-3\1.5 | EA | 1
360 | 30277477 | 镀锡铜接线鼻子\DTS\35mm2 | EA | 1
361 | 30277607 | 铜窥口接线鼻子\SC\10mm2\孔径8 | EA | 1
362 | 30278617 | 铜窥口接线鼻子\SC\10mm2\50A\孔径10 | EA | 1
363 | 30281241 | 开口接线鼻子\OT\50mm2\400A | EA | 1
364 | 30283459 | 镀锡铜接线鼻子\KRF\50mm2\120A\孔径10.2 | EA | 1
365 | 30283469 | 镀锡铜接线鼻子\KRF\70mm2\150A\孔径10.2 | EA | 1
366 | 30285824 | 镀锡铜接线鼻子\OT\10mm2\50A\孔径12 | EA | 1
367 | 30285831 | 镀锡铜接线鼻子\OT\10mm2\50A\孔径16 | EA | 1
368 | 30289058 | 铜堵油接线鼻子\DT\95mm2\300A\孔径12.5 | EA | 1
369 | 30292548 | 镀锡铜接线鼻子\OT\16mm2\孔径12.5 | EA | 1
370 | 30292765 | 叉型接线鼻子\SV\1.5mm2\红 | EA | 1
371 | 30292766 | 叉型接线鼻子\SV\1.5mm2\绿 | EA | 1
372 | 30297504 | 开口接线鼻子\OT\10mm2\60A | EA | 1
373 | 30297506 | 开口接线鼻子\OT\35mm2\200A | EA | 1
374 | 30297623 | 开口接线鼻子\OT\400mm2\800A\孔径16 | EA | 1
375 | 30300921 | 镀锡铜接线鼻子\KRF\16mm2\50A\孔径10 | EA | 1
376 | 30308577 | 直通型接线端子\E1010\1 | EA | 1
377 | 30308578 | 开口接线鼻子\OT\10mm2\40A | EA | 1
378 | 30308579 | 开口接线鼻子\OT\10mm2\100A | EA | 1
379 | 30308586 | 直通型接线端子\E1510\1.5 | EA | 1
380 | 30310466 | 镀锡铜接线鼻子\OT\6mm2\孔径12 | EA | 1
381 | 30310827 | 镀锡铜接线鼻子\RNB3.5-6\4mm2\孔径6 | EA | 1
382 | 30310828 | 镀锡铜接线鼻子\RNB5.5-10\6\孔径10 | EA | 1
383 | 30310829 | 镀锡铜接线鼻子\RNB5.5-8\6mm2\孔径8 | EA | 1
384 | 30314566 | 镀锡铜接线鼻子\OT\6mm2\25A\孔径18 | EA | 1
385 | 30326635 | 开口接线鼻子\OT\10mm2\60A\孔径12.5 | EA | 1
386 | 30347495 | 铜窥口接线鼻子\SC\185mm2\600A\孔径16 | EA | 1
387 | 30349487 | 开口接线鼻子\OT\6mm2\50A\孔径16 | EA | 1
388 | 30349490 | 开口接线鼻子\OT\4mm2\25A\孔径12 | EA | 1
389 | 30349491 | 开口接线鼻子\OT\6mm2\50A\孔径12 | EA | 1
390 | 30350365 | 开口接线鼻子\OT\16mm2\80A\孔径12 | EA | 1
391 | 30358761 | 开口接线鼻子\OT\4mm2\30A | EA | 1
392 | 30368678 | 叉型接线鼻子\SV5.5-4\4mm2\红 | EA | 1
393 | 30368679 | 叉型接线鼻子\SV5.5-4\4mm2\蓝 | EA | 1
394 | 30368713 | 叉型接线鼻子\SV5.5-6\4~6mm2\红 | EA | 1
395 | 30372061 | 铜窥口接线鼻子\SC\150\400\孔径12 | EA | 1
396 | 30396403 | 铜窥口接线鼻子\SC\6mm2\30A\孔径10.2 | EA | 1
397 | 30397122 | 铜窥口接线鼻子\SC\120mm2\400A\孔径10.2 | EA | 1
398 | 30397125 | 铜窥口接线鼻子\SC\35mm2\150A\孔径10.2 | EA | 1
399 | 30397128 | 铜窥口接线鼻子\SC\50mm2\250A\孔径10.2 | EA | 1
400 | 30397397 | 铜窥口接线鼻子\SC\25mm2\100A\孔径10.2 | EA | 1
401 | 30278170 | 高分断能力熔断器\XRNP1\N\T\-10kV\0.5A | EA | 1
402 | 30343103 | 刀型带触头熔断器\RT36-1\135×49mm\160A\100A\690V | EA | 1
403 | 30343104 | 刀型带触头熔断器\RT36-2\150×60mm\315A\224A\690V | EA | 1
404 | 30218889 | 多功能数显表\NHR-1100A-27-0/2/P(24)-A | EA | 1
405 | 30301755 | 多功能数显表\NHR-1100A-55-0/X/X-A\AC 220V | EA | 1
406 | 30271065 | 多功能数显表\NHR-5200D-55-0/0/2/X/1P(24)-A | EA | 1
407 | 30224046 | 多功能数显表\WP-C803-01-23-HL-P\AC 220V | EA | 1
408 | 30224048 | 多功能数显表\WP-C903-01-23-HL-T\AC 220V | EA | 1
409 | 30224047 | 多功能数显表\WP-S803-01-01-19-HLP-A\AC 220V | EA | 1
410 | 30264585 | 开关电源MW-10-5/AC220V\DC5V\2A | EA | 1
411 | 30344759 | 开关电源\SFXA5201A\200W\AC220V\DC12V\2A | EA | 1
412 | 30294735 | 开关电源\S-360-560-12\DC12V\AC220V\5A | EA | 1
413 | 30301236 | 开关电源\LRS-100-24\100W\AC220V\DC24V\4.5A | EA | 1
414 | 30285957 | 开关电源\EDR-150-24\DC24V\AC220V\6.5A | EA | 1
415 | 30315027 | 开关电源\LRS-350-24\AC220V\DC24V\14.6A | EA | 1
416 | 30229951 | 拉绳开关\HFKLT2-II | EA | 1
417 | 30290022 | 两级跑偏开关\HFKPT1-12-30 | EA | 1
418 | 30240017 | 两级跑偏开关\KLPT1-12-30 | EA | 1
419 | 30311525 | 两级跑偏开关\KPT1-10-45 | EA | 1
420 | 30224567 | 凸轮控制器\KT10\60\5 | EA | 1
421 | 30350355 | 万能转换开关\BK10\16A\3\定位式 | EA | 1
422 | 30311820 | 微动开关\V-151-1C25\11 | EA | 1
423 | 30342824 | 微动开关\WK1-1\11 | EA | 1
424 | 30274891 | 微动开关\YBLXW-5\11 | EA | 1
425 | 30206851 | 微动开关\Z-15GW22-B\11 | EA | 1
426 | 30215213 | 路灯控制器\KG316-T\220V\5\120×75×50mm | EA | 1
427 | 30203278 | 玻璃保险管\Φ5×20 2A 250V | EA | 1
428 | 30203284 | 玻璃保险管\Φ5×20 1A 250V | EA | 1
429 | 30212994 | 玻璃保险管\Φ5×20 10A 250V | EA | 1
430 | 30222511 | 玻璃保险管\Φ5×20 5A 220V | EA | 1
431 | 30268088 | 瓷保险管\Φ5×25 1A 220V | EA | 1
432 | 30280073 | 瓷保险管\Φ10×38 11A 1000V | EA | 1
433 | 30280450 | 瓷保险管\Φ5×25 6A 250V | EA | 1
434 | 30291987 | 玻璃保险管\Φ5×20 0.5A 250V | EA | 1
435 | 30295087 | 瓷保险管\Φ10×38 6A 500V | EA | 1
436 | 30296954 | 玻璃保险管\Φ5×20 15A 220V | EA | 1
437 | 30298422 | 瓷保险管\Φ5×20 0.5A 250V | EA | 1
438 | 30298968 | 瓷保险管\Φ10×38 4A 500V | EA | 1
439 | 30341213 | 瓷保险管\Φ5×20 6A 250V | EA | 1
440 | 30341214 | 瓷保险管\Φ5×25 2A 250V | EA | 1
441 | 30212862 | 端子排\60A\10 | EA | 1
442 | 30218577 | 直通型接线端子\SAK EN2.5\2.5\短接排 | EA | 1
443 | 30218578 | 直通型接线端子\SAKDU16\16 | EA | 1
444 | 30237057 | 端子排\UL-UK2.5B\1.5-2.5 | EA | 1
445 | 30249172 | 保险型带灯接线端子\UK 5-HESILA 250\4mm2\配标记号 保险 | EA | 1
446 | 30265682 | 端子排\SAK EN2.5\2.5mm2 | EA | 1
447 | 30265692 | 保险型带灯接线端子\ASK1/6.3A\2.5mm2\带指示灯 | EA | 1
448 | 30265807 | 端子固定件\E-UK | EA | 1
449 | 30268813 | 接线端子\SAKDU2.5\2.5mm2 | EA | 1
450 | 30273170 | 导轨式分线端子\FJ6/JTS2C-35/9*6\黄铜 | EA | 1
451 | 30300688 | 接线端子\BES 6-1N4007\4mm2\2802552 | EA | 1
452 | 30318942 | 接线端子\UK25N\25mm2\100A | EA | 1
453 | 30338569 | 端子横联件\SAKQ2.5/10 | EA | 1
454 | 30338570 | 端子横联件\SAKQ4/10 | EA | 1
455 | 30338571 | 端子挡板\SAKAP2.5-4 | EA | 1
456 | 30338572 | 直通型接线端子\SAKDU4N\4mm2 | EA | 1
457 | 30349825 | 端子排标记条\ZB6 | EA | 1
458 | 30353169 | 保险型接线端子\SAKSI 4 LD 1D\4mm2\配陶瓷保险管5*20/2A | EA | 1
459 | 30353170 | 直通型接线端子\SAKDU 2.5N\2.5mm2\配端子隔板 固定件 标记号 | EA | 1
460 | 30367493 | 端子横联件\WQV 6/2CT | EA | 1
461 | 30371354 | 保险型接线端子\SAKSI 4 LD 1D\4mm2 | EA | 1
462 | 30384924 | 保险型带灯接线端子\PT 4-HESILED 24 (5X20)\带指示灯 | EA | 1
463 | 30238745 | 接近开关\电感式\螺纹安装\8mm\塑料\3线NPN\Ni8-S18-AN6X | EA | 1
464 | 30335138 | 接近开关\E2B-M18KN16-WZ-C1 | EA | 1
465 | 30250356 | 接近开关\非齐平安装\4\金属\DC,NPN常开\LJ12A3-4-Z/EX | EA | 1
466 | 30217256 | 光电开关\漫反射型\600mm\PNP \XUB5APANL2 | EA | 1
467 | 30217254 | 光电开关\对射型\20m\塑料\NPN \QS18VN6R | EA | 1
468 | 30339187 | 光电开关\对射型\5m\防水塑料\2NPN 输出，4芯塑料插头接口，QS186E | EA | 1
469 | 30316084 | 接近开关\LJ18A3-8-Z/BX | EA | 1
470 | 30352337 | 接近开关\SN30-10BNA | EA | 1
471 | 30361756 | 接近开关\I4PF-Q4002C-O2U2-BL | EA | 1
472 | 30333098 | 接近开关\NCB5-18GM40-NO | EA | 1
473 | 30275462 | 接近开关\NCN4-12GM35-NO | EA | 1
474 | 30350550 | 接近开关\CS1-U-1M | EA | 1
475 | 30366321 | 接近开关\IME12-04NPSZC0K | EA | 1
476 | 30366705 | 光电开关\反射板型\5m\聚碳酸酯外壳\2PNP\QS18VP6LP-W/30 | EA | 1
477 | 30364752 | 接近开关\FJ58 | EA | 1
478 | 30292828 | 接近开关\Mindman-RCA | EA | 1
479 | 30363114 | 光电开关\漫反射型\100mm\塑料\NPN\E3ZG-D61 | EA | 1
480 | 30363113 | 光电开关\漫反射型\1m\塑料\NPN\E3ZG-D62 | EA | 1
481 | 30363117 | 光电开关\漫反射型\1m\塑料\PNP\E3ZG-D82 | EA | 1
482 | 30368413 | 接近开关\NBN5-F7-E0\倍加福 | EA | 1
483 | 30368433 | 光电开关\漫反射型\450mm\塑料\PNP\WTB9-3P1111S14 | EA | 1
484 | 30368412 | 接近开关\IME18-08BNSZCOS\SICK | EA | 1
485 | 30368405 | 接近开关\IME30-15NPSZCOS | EA | 1
486 | 30308665 | 接近开关\DMSG-020 | EA | 1
487 | 30368287 | 接近开关\NJ1,5-18GM-N-D-V1\倍加福 | EA | 1
488 | 30300711 | 接近开关\NMB2-12GM65-E2-FE-V1 | EA | 1
489 | 30301410 | 接近开关\LJ12A3-4-Z/Bx | EA | 1
490 | 30368409 | 接近开关\E2B-M12KS04-WZ-C1\SICK | EA | 1
491 | 30368408 | 接近开关\IME08-04NPSZT0S\SICK | EA | 1
492 | 30380413 | 接近开关\LR18XBN08DPO\上海兰宝 | EA | 1
493 | 30296621 | 接近开关\TL10X-18YP-AP6-SC | EA | 1
494 | 30363706 | 接近开关\IN8-M1860-1D3X | EA | 1
495 | 30363708 | 接近开关\IN8-M1860-2D3X | EA | 1
496 | 30263401 | 光电开关\对射型\5m\金属\继电器输出\GH5-W2-3E1 | EA | 1
497 | 30375237 | 接近开关\BNM18-D8YT-T40 | EA | 1
498 | 30375235 | 接近开关\DMSH-020 | EA | 1
备注：品牌正泰、常熟、天正或同档次品牌