## Sheet1
2025年度温度仪表招标清单
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 品牌 | 备注
1 | 30372392 | 双金属温度计\万向型\Φ60\-20-80℃\L=75\316\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
2 | 30372393 | 双金属温度计\万向型\Φ60\-20-80℃\L=200\316\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
3 | 30357157 | 双金属温度计\万向型\Φ60\0-100℃\L=100\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
4 | 30234532 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-50-150℃\L=1500\304\Φ6\M27×2 | EA | 1
5 | 30338620 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-40-100℃\L=400\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | EA | 1
6 | 30368075 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-30-50℃\L=200\304\Φ6\PN16 DN25 RF | EA | 1
7 | 30362032 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-600℃\L=400\304L\Φ6\NPT1/2 | EA | 1
8 | 30389563 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-450℃\L=300\316SS\Φ8\活动卡套螺纹NPT1/2 | EA | 1
9 | 30389565 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-450℃\L=150\316SS\Φ8\活动卡套螺纹NPT1/2 | EA | 1
10 | 30217433 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-400℃\L=100\316\Φ10\M27×2 | EA | 1
11 | 30384915 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
12 | 30389566 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=300\316SS\Φ8\活动卡套螺纹NPT1/2 | EA | 1
13 | 30293616 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=300\304\Φ8\PN16 DN25 RF | EA | 1
14 | 30284956 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=250\304\Φ8\PN16 DN25 RF | EA | 1
15 | 30389564 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=150\316SS\Φ8\活动卡套螺纹NPT1/2 | EA | 1
16 | 30242998 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-250℃\L=200\304L\Φ6\M27×2 | EA | 1
17 | 30384920 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
18 | 30372067 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=1000\316L\10\M20×1.5 | EA | 1
19 | 30269247 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=100\304\Φ6\M20×1.5 | EA | 1
20 | 30391933 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=500\316\Φ20\PN16 DN25 RF | EA | 1
21 | 30391934 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
22 | 30378116 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=90\S30408\Φ10\M18×1.5 | EA | 1
23 | 30352333 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=90\316\Φ6\M16×1.5 | EA | 1
24 | 30384918 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
25 | 30338621 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=400\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | EA | 1
26 | 30377837 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\S30408\Φ8\M27×2 | EA | 1
27 | 30344913 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\304+PTFE\Φ20\PN16 DN40 RF | EA | 1
28 | 30254174 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=100\316\Φ10\M27×2 | EA | 1
29 | 30343856 | 双金属温度计\径向型\Φ100\0-200℃\L=75\304\6\M20×1.5 | EA | 1
30 | 30262330 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=500\直插式\Φ6\304 | EA | 1
31 | 30369871 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=400\直插式\Φ6\304 | EA | 1
32 | 30369909 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=300\直插式\Φ6\316 | EA | 1
33 | 30380455 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=300\直插式\Φ6\304 | EA | 1
34 | 30265691 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=250\直插式\Φ6\304 | EA | 1
35 | 30369908 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=200\直插式\Φ6\316 | EA | 1
36 | 30380456 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=200\直插式\Φ6\304 | EA | 1
37 | 30246138 | 热电阻\Pt100\L=850mm\M27×2\304\Φ16\防水型\M16×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
38 | 30271725 | 热电阻\Pt100\L=650mm\M27×2\M10×1.5\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | EA | 1
39 | 30371614 | 热电阻\Pt100\L=50mm\M20×1.5\304\Φ6\防水型\单芯 | EA | 1
40 | 30307893 | 热电阻\Pt100\L=50mm\M16×1.5\304\Φ6\防水型\单芯 | EA | 1
41 | 30371613 | 热电阻\Pt100\L=500mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
42 | 30254342 | 热电阻\Pt100\L=500mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | EA | 1
43 | 30284294 | 热电阻\Pt100\L=5000mm\直插\316L\Φ6\防爆型\双芯 | EA | 1
44 | 30384538 | 热电阻\Pt100\L=450mm\M20×1.5\304\Φ8\防爆型\双芯 | EA | 1
45 | 30344551 | 热电阻\Pt100\L=450mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL1500 RJ\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | EA | 1
46 | 30339554 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
47 | 30284238 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
48 | 30343897 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
49 | 30270102 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN150 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
50 | 30293865 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN150 RF\304+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | EA | 1
51 | 30399825 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN10 DN40 RF\316L\Φ20\本安型\单芯 | EA | 1
52 | 30298212 | 热电阻\Pt100\L=400mm\CL150 2"\904L\Φ18\防水型\单芯 | EA | 1
53 | 30344556 | 热电阻\Pt100\L=400mm\ASME B16.5 1-1/2"CL150 RF\304SS\Φ23\防爆型\单芯 | EA | 1
54 | 30344553 | 热电阻\Pt100\L=400mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL900 RF\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | EA | 1
55 | 30312532 | 热电阻\Pt100\L=4000mm\PN16 DN40 RF\316L\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
56 | 30349388 | 热电阻\Pt100\L=350mm\PN16 DN25 RF\316L\Φ16\本安型\双芯 | EA | 1
57 | 30295111 | 热电阻\Pt100\L=350mm\PN16 DN25 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
58 | 30337249 | 热电阻\Pt100\L=350mm\M20×1.5\304\Φ6\防爆型\单芯 | EA | 1
59 | 30281075 | 热电阻\Pt100\L=300mm\贴壁式\316\Φ6\尾线长30cm\单芯 | EA | 1
60 | 30369720 | 热电阻\Pt100\L=300mm\贴壁式\304\Φ6\防爆型\单芯 | EA | 1
61 | 30280212 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN50\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
62 | 30280210 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN40 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
63 | 30338064 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN40 RF\304\Φ12\防爆型\双芯 | EA | 1
64 | 30281674 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN25 RF\316L\Φ16\本安型\单芯 | EA | 1
65 | 30399822 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN10 DN40 RF\316L\Φ20\本安型\单芯 | EA | 1
66 | 30246267 | 热电阻\Pt100\L=300mm\M27×2\316L\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\316\Φ6\双芯 | EA | 1
67 | 30265689 | 热电阻\Pt100\L=300mm\DN40 PN16\904L\Φ25\M20×1.5\装配式（套管）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
68 | 30265775 | 热电阻\Pt100\L=2800mm\PN16 DN80\316+PTFE\Φ32\防水型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
69 | 30298970 | 热电阻\Pt100\L=275mm\CL150 2"\904L\Φ18\防水型\单芯 | EA | 1
70 | 30337348 | 热电阻\Pt100\L=260mm\M27×2\304\Φ12\防爆型\单芯 | EA | 1
71 | 30270104 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN25 DN25 FM\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
72 | 30313664 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN40 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | EA | 1
73 | 30345030 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN40 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
74 | 30354325 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\316\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
75 | 30353640 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | EA | 1
76 | 30290931 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304\Φ6\本安型\单芯 | EA | 1
77 | 30270541 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
78 | 30382471 | 热电阻\Pt100\L=250mm\M27×2\304\Φ12\防爆型\单芯 | EA | 1
79 | 30344555 | 热电阻\Pt100\L=250mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL900 RF\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | EA | 1
80 | 30241167 | 热电阻\Pt100\L=250\PN25 DN40\304+PTFE\Φ12\防爆型\M27×2\装配式（套管）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
81 | 30258711 | 热电阻\Pt100\L=2400mm\M27×2\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
82 | 30349022 | 热电阻\Pt100\L=2400mm\M27×2（活动卡套）\316L+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
83 | 30340021 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN40 DN25 FM\316L\Φ20\防爆型\单芯 | EA | 1
84 | 30270101 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN25 DN25 FM\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
85 | 30339454 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\双芯 | EA | 1
86 | 30313467 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | EA | 1
87 | 30270219 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
88 | 30290836 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN100\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
89 | 30324382 | 热电阻\Pt100\L=200mm\M27×2（活动卡套）\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
90 | 30298213 | 热电阻\Pt100\L=200mm\CL150 2"\316+PTFE\Φ18\防水型\单芯 | EA | 1
91 | 30298210 | 热电阻\Pt100\L=200mm\CL150 2"\316\Φ18\防水型\单芯 | EA | 1
92 | 30344552 | 热电阻\Pt100\L=200mm\ASME B16.5 1-1/2"CL150 RF\304SS\Φ23\防爆型\单芯 | EA | 1
93 | 30325031 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
94 | 30346626 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\PN16 DN100 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
95 | 30345803 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\M27×2\304\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
96 | 30349021 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\M27×2（活动卡套）\316L+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
97 | 30241168 | 热电阻\Pt100\L=200\PN25 DN40\304+PTFE\Φ12\防爆型\M27×2\装配式（套管）\304\Φ6\单芯 | EA | 1
98 | 30215302 | 热电阻\Pt100\L=200\M27×2\304\Φ16\防爆型\M16×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
99 | 30346911 | 热电阻\Pt100\L=180mm\PN16 DN40 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
100 | 30257289 | 热电阻\Pt100\L=1800mm\DN125 PN10\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
101 | 30259207 | 热电阻\Pt100\L=1800mm\DN100 PN6\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
102 | 30248323 | 热电阻\Pt100\L=1800\M27×2（活动卡套）\304\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
103 | 30281885 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\PN16 DN80\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
104 | 30279027 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\PN16 DN50\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
105 | 30293584 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\M27×2\304\Φ16\防爆型\双芯 | EA | 1
106 | 30364749 | 热电阻\Pt100\L=130mm\M14×1（活动卡套）\304\Φ8\防水型\单芯 | EA | 1
107 | 30323232 | 热电阻\Pt100\L=100mm\M27×2\316\Φ16\防爆型\单芯 | EA | 1
108 | 30264401 | 热电阻\Pt100\L=1000mm\PN16 DN50\316+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | EA | 1
109 | 30264399 | 热电阻\Pt100\L=1000mm\PN16 DN50\316\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\316\Φ5\单芯 | EA | 1
110 | 30223200 | 热电阻\Pt100\L=100\M27×2\304\Φ16\防爆型\M27×2\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
111 | 30399839 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=400\304\Φ6\M20×1.5 | EA | 1
112 | 30392070 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M20x1.5 | EA | 1
113 | 30384928 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=75\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | EA | 1
114 | 30280231 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\304\Φ6\PN16 DN25 RF | EA | 1
115 | 30262652 | 铠装热电阻\Pt100\L=400mm\M27×2\316\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | EA | 1
116 | 30254170 | 铠装热电阻\Pt100\L=200mm\M27×2\316\Φ16\直插\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | EA | 1
117 | 30395677 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-450℃\L=600\304\Φ10\M27×2 | EA | 1
118 | 30391935 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M27x2 | EA | 1
119 | 30359000 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=300\316L\Φ12\PN16 DN25 RF | EA | 1
120 | 30360491 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=230\304+PTFE\Φ16\PN16 DN25 RF | EA | 1
121 | 30291597 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\316L\Φ12\M27×2 | EA | 1